## Cardiac Pressure
WEBPLOTDIGITIZER DATA
|  |  |  | max value = | 140.6582 | 143.5936 | 108.8828 | normalized |  |  | max value = | 120 | 122.5043 | 92.8914 |  |  | Peak Systolic Pressure (Aorta) = | 120 | [mmHg]
|  |  |  | min value = | 96.6544 | 19.2703 | -25.6025 |  |  |  | min value = | 82.4589 | 16.4401 | -21.8423
Time | Aortic pressure | Time | LV Pressure | Time | Aorta | LV | AV | Aorta | LV | AV |  | Aorta | LV | AV | Abaqus input
[s] | [mmHg] | [s] | [mmHg] | [sec] | [mmHg] | [mmHg] | [mmHg] | [7 empty] | [sec] | [-]
0 | 100.1603 | 0 | 35.0701 | 0 | 100.1603 | 35.0701 | 65.0902 | 0.71208 | 0.24933 | 0.46275 |  | 85.4499 | 29.9194 | 55.5305 | 0 | 0.5978 | maxP | 0.012384 | [Mpa]
0.010172 | 99.5992 | 0.010172 | 37.8758 | 0.01 | 99.6087 | 37.8283 | 61.7804 | 0.70816 | 0.26894 | 0.43922 |  | 84.9793 | 32.2725 | 52.7068 | 0.01 | 0.5674
0.024413 | 98.477 | 0.023396 | 40.1202 | 0.02 | 98.8247 | 39.5438 | 59.2809 | 0.70259 | 0.28113 | 0.42145 |  | 84.3105 | 33.7361 | 50.5744 | 0.02 | 0.54445
0.037637 | 98.477 | 0.032551 | 43.2064 | 0.03 | 98.477 | 42.3465 | 56.1304 | 0.70012 | 0.30106 | 0.39906 |  | 84.0138 | 36.1271 | 47.8867 | 0.03 | 0.51551
0.048826 | 97.9158 | 0.04374 | 44.6092 | 0.04 | 98.3585 | 44.1403 | 54.2181 | 0.69927 | 0.31381 | 0.38546 |  | 83.9127 | 37.6575 | 46.2552 | 0.04 | 0.49795
0.053912 | 97.0741 | 0.057981 | 46.8537 | 0.05 | 97.7216 | 45.5958 | 52.1258 | 0.69474 | 0.32416 | 0.37058 |  | 83.3694 | 38.8992 | 44.4702 | 0.05 | 0.47873
0.06205 | 96.513 | 0.066119 | 54.4289 | 0.06 | 96.6544 | 48.7329 | 47.9215 | 0.68716 | 0.34646 | 0.34069 |  | 82.4589 | 41.5756 | 40.8833 | 0.06 | 0.44012
0.076291 | 97.6353 | 0.068153 | 60.3206 | 0.07 | 97.1395 | 72.1992 | 24.9403 | 0.69061 | 0.51329 | 0.17731 |  | 82.8728 | 61.5954 | 21.2774 | 0.07 | 0.22906
0.081377 | 98.1964 | 0.068153 | 67.6152 | 0.08 | 98.0445 | 98.8024 | -0.75795 | 0.69704 | 0.70243 | -0.0053886 |  | 83.6448 | 84.2915 | -0.64663 | 0.08 | -0.0069611
0.092567 | 99.3186 | 0.071205 | 75.1904 | 0.09 | 99.0612 | 113.4258 | -14.3646 | 0.70427 | 0.80639 | -0.10212 |  | 84.5123 | 96.7672 | -12.2549 | 0.09 | -0.13193
0.10274 | 102.4048 | 0.073239 | 84.1683 | 0.1 | 101.5739 | 119.573 | -17.9991 | 0.72213 | 0.8501 | -0.12796 |  | 86.6559 | 102.0115 | -15.3556 | 0.1 | -0.16531
0.10884 | 104.6493 | 0.075274 | 92.024 | 0.11 | 104.895 | 125.1719 | -20.2769 | 0.74574 | 0.8899 | -0.14416 |  | 89.4892 | 106.7881 | -17.2988 | 0.11 | -0.18623
0.12207 | 107.4549 | 0.08036 | 99.3186 | 0.12 | 107.0166 | 130.7879 | -23.7712 | 0.76083 | 0.92983 | -0.169 |  | 91.2993 | 111.5793 | -20.28 | 0.12 | -0.21832
0.13326 | 111.9439 | 0.083412 | 106.3327 | 0.13 | 110.638 | 136.2405 | -25.6025 | 0.78657 | 0.96859 | -0.18202 |  | 94.3888 | 116.2311 | -21.8423 | 0.13 | -0.23514
0.13631 | 115.8717 | 0.088498 | 112.505 | 0.14 | 116.8904 | 138.8706 | -21.9802 | 0.83102 | 0.98729 | -0.15627 |  | 99.7229 | 118.4749 | -18.752 | 0.14 | -0.20187
0.14851 | 119.2385 | 0.097653 | 118.1162 | 0.15 | 119.7976 | 139.8921 | -20.0945 | 0.85169 | 0.99455 | -0.14286 |  | 102.2032 | 119.3464 | -17.1432 | 0.15 | -0.18455
0.1597 | 123.4469 | 0.10579 | 123.1663 | 0.16 | 123.5654 | 140.9136 | -17.3483 | 0.87848 | 1.0018 | -0.12334 |  | 105.4175 | 120.2179 | -14.8004 | 0.16 | -0.15933
0.16886 | 127.0942 | 0.11698 | 128.497 | 0.17 | 127.3418 | 141.7621 | -14.4204 | 0.90533 | 1.0078 | -0.10252 |  | 108.6393 | 120.9418 | -12.3025 | 0.17 | -0.13244
0.1831 | 130.1804 | 0.12512 | 134.6693 | 0.18 | 129.5089 | 142.4517 | -12.9428 | 0.92073 | 1.0128 | -0.092016 |  | 110.4881 | 121.53 | -11.0419 | 0.18 | -0.11887
0.19836 | 131.5832 | 0.13732 | 138.5972 | 0.19 | 130.8149 | 142.8593 | -12.0444 | 0.93002 | 1.0156 | -0.085629 |  | 111.6023 | 121.8778 | -10.2755 | 0.19 | -0.11062
0.21056 | 133.8277 | 0.16479 | 141.4028 | 0.2 | 131.8853 | 142.9696 | -11.0843 | 0.93763 | 1.0164 | -0.078803 |  | 112.5155 | 121.9719 | -9.4564 | 0.2 | -0.1018
0.22379 | 136.0721 | 0.18513 | 142.8056 | 0.21 | 133.7241 | 143.08 | -9.3559 | 0.9507 | 1.0172 | -0.066515 |  | 114.0842 | 122.066 | -7.9818 | 0.21 | -0.085926
0.23905 | 138.0361 | 0.21056 | 143.0862 | 0.22 | 135.4293 | 143.2488 | -7.8195 | 0.96283 | 1.0184 | -0.055592 |  | 115.5391 | 122.2101 | -6.6711 | 0.22 | -0.071816
0.26041 | 139.7194 | 0.24311 | 143.6473 | 0.23 | 136.8718 | 143.4212 | -6.5494 | 0.97308 | 1.0196 | -0.046563 |  | 116.7697 | 122.3572 | -5.5875 | 0.23 | -0.060151
0.27872 | 140.2806 | 0.26956 | 143.0862 | 0.24 | 138.1113 | 143.5936 | -5.4823 | 0.98189 | 1.0209 | -0.038976 |  | 117.8271 | 122.5043 | -4.6771 | 0.24 | -0.050351
0.29601 | 140.8417 | 0.28889 | 142.2445 | 0.25 | 138.8993 | 143.5012 | -4.6019 | 0.9875 | 1.0202 | -0.032717 |  | 118.4994 | 122.4254 | -3.926 | 0.25 | -0.042264
0.32042 | 139.7194 | 0.30211 | 139.7194 | 0.26 | 139.6874 | 143.289 | -3.6017 | 0.9931 | 1.0187 | -0.025606 |  | 119.1717 | 122.2444 | -3.0727 | 0.26 | -0.033078
0.33263 | 138.5972 | 0.32551 | 136.6333 | 0.27 | 140.0134 | 143.0671 | -3.0537 | 0.99542 | 1.0171 | -0.02171 |  | 119.4499 | 122.0551 | -2.6052 | 0.27 | -0.028045
0.34687 | 136.9138 | 0.33568 | 133.5471 | 0.28 | 140.3222 | 142.6316 | -2.3094 | 0.99761 | 1.014 | -0.016418 |  | 119.7133 | 121.6835 | -1.9702 | 0.28 | -0.02121
0.36925 | 134.3888 | 0.35704 | 130.4609 | 0.29 | 140.6467 | 142.0323 | -1.3856 | 0.99992 | 1.0098 | -0.0098511 |  | 119.9901 | 121.1723 | -1.1821 | 0.29 | -0.012726
0.39061 | 132.4248 | 0.36416 | 121.2024 | 0.3 | 140.6582 | 140.1228 | 0.53539 | 1 | 0.99619 | 0.0038063 |  | 120 | 119.5432 | 0.45676 | 0.3 | 0.0049171
0.40587 | 131.3026 | 0.36721 | 114.1884 | 0.31 | 140.1986 | 138.679 | 1.5195 | 0.99673 | 0.98593 | 0.010803 |  | 119.6078 | 118.3115 | 1.2964 | 0.31 | 0.013956
0.42316 | 129.3387 | 0.37027 | 108.016 | 0.32 | 139.7389 | 137.3599 | 2.379 | 0.99346 | 0.97655 | 0.016913 |  | 119.2157 | 117.1861 | 2.0296 | 0.32 | 0.021849
0.43842 | 128.2164 | 0.37027 | 101.5631 | 0.33 | 138.8389 | 135.2706 | 3.5683 | 0.98707 | 0.9617 | 0.025369 |  | 118.4479 | 115.4036 | 3.0442 | 0.33 | 0.032772
0.45063 | 127.6553 | 0.3723 | 94.8297 | 0.34 | 137.7259 | 132.9231 | 4.8028 | 0.97915 | 0.94501 | 0.034145 |  | 117.4983 | 113.4009 | 4.0975 | 0.34 | 0.04411
0.46894 | 125.6914 | 0.37332 | 88.9379 | 0.35 | 136.5607 | 131.4783 | 5.0823 | 0.97087 | 0.93474 | 0.036132 |  | 116.5042 | 112.1683 | 4.3359 | 0.35 | 0.046677
0.4903 | 124.5691 | 0.37535 | 81.9238 | 0.36 | 135.4323 | 126.6151 | 8.8173 | 0.96285 | 0.90016 | 0.062686 |  | 115.5416 | 108.0193 | 7.5223 | 0.36 | 0.080979
0.50962 | 122.8858 | 0.37739 | 74.9098 | 0.37 | 134.3197 | 108.5541 | 25.7656 | 0.95494 | 0.77176 | 0.18318 |  | 114.5924 | 92.611 | 21.9814 | 0.37 | 0.23664
0.5259 | 121.7635 | 0.37535 | 68.1764 | 0.38 | 133.4003 | 61.5102 | 71.8901 | 0.9484 | 0.4373 | 0.5111 |  | 113.8081 | 52.4763 | 61.3317 | 0.38 | 0.66025
0.54116 | 120.3607 | 0.38044 | 60.8818 | 0.39 | 132.481 | 29.1222 | 103.3587 | 0.94186 | 0.20704 | 0.73482 |  | 113.0237 | 24.8451 | 88.1786 | 0.39 | 0.94927
0.56049 | 118.6774 | 0.37942 | 54.1483 | 0.4 | 131.7342 | 25.4701 | 106.2641 | 0.93656 | 0.18108 | 0.75548 |  | 112.3867 | 21.7294 | 90.6573 | 0.4 | 0.97595
0.57879 | 117.8357 | 0.38146 | 48.2565 | 0.41 | 130.8334 | 22.8742 | 107.9592 | 0.93015 | 0.16262 | 0.76753 |  | 111.6181 | 19.5147 | 92.1034 | 0.41 | 0.99152
0.5971 | 115.5912 | 0.38146 | 43.2064 | 0.42 | 129.6977 | 20.8149 | 108.8828 | 0.92208 | 0.14798 | 0.77409 |  | 110.6492 | 17.7578 | 92.8914 | 0.42 | 1
0.6205 | 114.4689 | 0.38654 | 35.6313 | 0.43 | 128.8357 | 20.0426 | 108.7931 | 0.91595 | 0.14249 | 0.77346 |  | 109.9138 | 17.099 | 92.8148 | 0.43 | 0.99918
0.64288 | 112.7856 | 0.38756 | 30.02 | 0.44 | 128.1438 | 19.2703 | 108.8735 | 0.91103 | 0.137 | 0.77403 |  | 109.3235 | 16.4401 | 92.8834 | 0.44 | 0.99991
0.66119 | 111.6633 | 0.39977 | 25.5311 | 0.45 | 127.6841 | 19.4235 | 108.2606 | 0.90776 | 0.13809 | 0.76967 |  | 108.9313 | 16.5708 | 92.3606 | 0.45 | 0.99429
0.68255 | 110.2605 | 0.41706 | 21.0421 | 0.46 | 126.6498 | 19.8832 | 106.7667 | 0.90041 | 0.14136 | 0.75905 |  | 108.049 | 16.9629 | 91.0861 | 0.46 | 0.98057
0.70188 | 108.8577 | 0.44249 | 19.0782 | 0.47 | 125.6355 | 20.7345 | 104.9009 | 0.8932 | 0.14741 | 0.74579 |  | 107.1836 | 17.6893 | 89.4943 | 0.47 | 0.96343
0.72324 | 107.7355 | 0.4669 | 20.2004 | 0.48 | 125.1101 | 22.4584 | 102.6517 | 0.88946 | 0.15967 | 0.7298 |  | 106.7354 | 19.16 | 87.5755 | 0.48 | 0.94277
0.73646 | 106.6132 | 0.48318 | 23.006 | 0.49 | 124.5848 | 25.1775 | 99.4073 | 0.88573 | 0.179 | 0.70673 |  | 106.2872 | 21.4797 | 84.8075 | 0.49 | 0.91298
0.75681 | 105.491 | 0.4964 | 27.2144 | 0.5 | 123.724 | 28.1451 | 95.5789 | 0.87961 | 0.2001 | 0.67951 |  | 105.5529 | 24.0115 | 81.5414 | 0.5 | 0.87781
0.7741 | 104.6493 | 0.51268 | 31.4228 | 0.51 | 122.8599 | 30.7309 | 92.129 | 0.87346 | 0.21848 | 0.65498 |  | 104.8157 | 26.2175 | 78.5982 | 0.51 | 0.84613
0.78936 | 103.8076 | 0.53505 | 33.9479 | 0.52 | 122.1703 | 32.2492 | 89.9211 | 0.86856 | 0.22927 | 0.63929 |  | 104.2274 | 27.5128 | 76.7146 | 0.52 | 0.82585
0.80767 | 102.9659 | 0.55438 | 36.7535 | 0.53 | 121.3866 | 33.3776 | 88.009 | 0.86299 | 0.2373 | 0.62569 |  | 103.5587 | 28.4754 | 75.0833 | 0.53 | 0.80829
0.83005 | 101.5631 | 0.57981 | 37.5952 | 0.54 | 120.4672 | 34.6658 | 85.8014 | 0.85645 | 0.24645 | 0.61 |  | 102.7744 | 29.5745 | 73.1999 | 0.54 | 0.78802
0.85649 | 99.8798 | 0.61236 | 38.1563 | 0.55 | 119.5906 | 36.1174 | 83.4732 | 0.85022 | 0.25677 | 0.59345 |  | 102.0265 | 30.8129 | 71.2136 | 0.55 | 0.76663
0.87684 | 99.3186 | 0.63779 | 38.4369 | 0.56 | 118.7196 | 36.9395 | 81.7802 | 0.84403 | 0.26262 | 0.58141 |  | 101.2835 | 31.5142 | 69.7692 | 0.56 | 0.75108
0.90023 | 97.3547 | 0.66322 | 38.1563 | 0.57 | 118.24 | 37.2704 | 80.9695 | 0.84062 | 0.26497 | 0.57565 |  | 100.8743 | 31.7966 | 69.0777 | 0.57 | 0.74364
0.91448 | 96.7936 | 0.6856 | 38.998 | 0.58 | 117.688 | 37.5984 | 80.0895 | 0.83669 | 0.2673 | 0.56939 |  | 100.4033 | 32.0764 | 68.3269 | 0.58 | 0.73556
0.93279 | 97.9158 | 0.70798 | 38.1563 | 0.59 | 116.4621 | 37.7708 | 78.6913 | 0.82798 | 0.26853 | 0.55945 |  | 99.3575 | 32.2235 | 67.134 | 0.59 | 0.72272
0.94601 | 98.7575 | 0.73443 | 37.8758 | 0.6 | 115.4523 | 37.9432 | 77.5091 | 0.8208 | 0.26975 | 0.55105 |  | 98.496 | 32.3705 | 66.1255 | 0.6 | 0.71186
0.96127 | 102.6854 | 0.75986 | 38.1563 | 0.61 | 114.9726 | 38.1156 | 76.8571 | 0.81739 | 0.27098 | 0.54641 |  | 98.0868 | 32.5176 | 65.5692 | 0.61 | 0.70587
0.97042 | 106.6132 | 0.78326 | 37.5952 | 0.62 | 114.493 | 38.2406 | 76.2524 | 0.81398 | 0.27187 | 0.54211 |  | 97.6776 | 32.6242 | 65.0533 | 0.62 | 0.70032
0.98161 | 111.3828 | 0.8036 | 35.6313 | 0.63 | 113.7544 | 38.3509 | 75.4035 | 0.80873 | 0.27265 | 0.53608 |  | 97.0475 | 32.7184 | 64.3291 | 0.63 | 0.69252
0.99178 | 116.1523 | 0.82496 | 33.6673 | 0.64 | 113.0022 | 38.4125 | 74.5896 | 0.80338 | 0.27309 | 0.53029 |  | 96.4057 | 32.7709 | 63.6348 | 0.64 | 0.68505
1.004 | 121.483 | 0.84124 | 31.4228 | 0.65 | 112.3491 | 38.3022 | 74.0469 | 0.79874 | 0.27231 | 0.52643 |  | 95.8486 | 32.6768 | 63.1718 | 0.65 | 0.68006
1.0203 | 125.1303 | 0.85649 | 34.2285 | 0.66 | 111.7362 | 38.1919 | 73.5443 | 0.79438 | 0.27152 | 0.52286 |  | 95.3257 | 32.5827 | 62.743 | 0.66 | 0.67544
1.0345 | 129.0581 | 0.8687 | 38.4369 | 0.67 | 111.0847 | 38.4112 | 72.6736 | 0.78975 | 0.27308 | 0.51667 |  | 94.7699 | 32.7698 | 62.0001 | 0.67 | 0.66745
1.0528 | 131.5832 | 0.88294 | 42.0842 | 0.68 | 110.428 | 38.7873 | 71.6408 | 0.78508 | 0.27576 | 0.50932 |  | 94.2097 | 33.0907 | 61.119 | 0.68 | 0.65796
1.0721 | 134.6693 | 0.89617 | 44.0481 | 0.69 | 109.7198 | 38.8326 | 70.8872 | 0.78005 | 0.27608 | 0.50397 |  | 93.6055 | 33.1293 | 60.4762 | 0.69 | 0.65104
1.0945 | 137.1944 | 0.90939 | 46.8537 | 0.7 | 108.994 | 38.4565 | 70.5375 | 0.77489 | 0.2734 | 0.50148 |  | 92.9863 | 32.8085 | 60.1778 | 0.7 | 0.64783
1.1149 | 139.1583 | 0.91651 | 52.7455 | 0.71 | 108.431 | 38.1349 | 70.2961 | 0.77088 | 0.27112 | 0.49977 |  | 92.5059 | 32.5341 | 59.9718 | 0.71 | 0.64561
1.1362 | 139.4389 | 0.91956 | 57.515 | 0.72 | 107.9057 | 38.0288 | 69.8768 | 0.76715 | 0.27036 | 0.49678 |  | 92.0577 | 32.4436 | 59.6141 | 0.72 | 0.64176
1.1576 | 140 | 0.92058 | 64.2485 | 0.73 | 107.1617 | 37.9227 | 69.239 | 0.76186 | 0.26961 | 0.49225 |  | 91.4231 | 32.3531 | 59.07 | 0.73 | 0.6359
1.184 | 139.1583 | 0.92363 | 70.982 | 0.74 | 106.4181 | 37.9372 | 68.4809 | 0.75657 | 0.26971 | 0.48686 |  | 90.7887 | 32.3654 | 58.4232 | 0.74 | 0.62894
1.2003 | 137.1944 | 0.92567 | 76.8737 | 0.75 | 105.8665 | 38.0475 | 67.819 | 0.75265 | 0.2705 | 0.48215 |  | 90.3181 | 32.4596 | 57.8585 | 0.75 | 0.62286
1.2176 | 135.511 | 0.92567 | 85.01 | 0.76 | 105.3356 | 38.1529 | 67.1827 | 0.74888 | 0.27125 | 0.47763 |  | 89.8651 | 32.5495 | 57.3157 | 0.76 | 0.61702
1.239 | 132.986 | 0.92872 | 91.7435 | 0.77 | 104.8489 | 37.9131 | 66.9358 | 0.74542 | 0.26954 | 0.47588 |  | 89.4499 | 32.3449 | 57.105 | 0.77 | 0.61475
1.2583 | 130.7415 | 0.93177 | 98.477 | 0.78 | 104.3238 | 37.6733 | 66.6506 | 0.74168 | 0.26784 | 0.47385 |  | 89.002 | 32.1403 | 56.8617 | 0.78 | 0.61213
1.2827 | 129.3387 | 0.93482 | 104.0882 | 0.79 | 103.7781 | 36.9441 | 66.834 | 0.7378 | 0.26265 | 0.47515 |  | 88.5364 | 31.5182 | 57.0182 | 0.79 | 0.61382
1.299 | 127.6553 | 0.93991 | 109.4188 | 0.8 | 103.3184 | 35.9787 | 67.3397 | 0.73454 | 0.25579 | 0.47875 |  | 88.1442 | 30.6946 | 57.4496 | 0.8 | 0.61846
1.3183 | 125.4108 | 0.94804 | 114.4689 | 0.81 | 102.8198 | 35.0428 | 67.777 | 0.73099 | 0.24913 | 0.48186 |  | 87.7188 | 29.8961 | 57.8227 | 0.81 | 0.62248
1.3366 | 124.2886 | 0.95313 | 120.3607 | 0.82 | 102.1929 | 34.1234 | 68.0695 | 0.72653 | 0.2426 | 0.48394 |  | 87.184 | 29.1118 | 58.0722 | 0.82 | 0.62516
|  | 0.96228 | 125.4108 | 0.83 | 101.5661 | 32.9724 | 68.5937 | 0.72208 | 0.23442 | 0.48766 |  | 86.6492 | 28.1298 | 58.5194 | 0.83 | 0.62998
|  | 0.96941 | 130.1804 | 0.84 | 100.9296 | 31.5933 | 69.3363 | 0.71755 | 0.22461 | 0.49294 |  | 86.1063 | 26.9533 | 59.153 | 0.84 | 0.6368
|  | 0.98161 | 136.0721 | 0.85 | 100.1603 | 35.0701 | 65.0902 | 0.71208 | 0.24933 | 0.46275 |  | 85.4499 | 29.9194 | 55.5305 | 0.85 | 0.5978
|  | 0.9989 | 140
|  | 1.0243 | 141.9639
|  | 1.0549 | 142.8056
|  | 1.0721 | 143.3667
|  | 1.0915 | 143.3667
|  | 1.12 | 143.0862
|  | 1.1393 | 142.2445
|  | 1.1586 | 139.7194
|  | 1.1759 | 137.4749
|  | 1.1932 | 133.8277
|  | 1.2085 | 128.7776
|  | 1.2156 | 123.7275
|  | 1.2176 | 118.1162
|  | 1.2217 | 112.505
|  | 1.2227 | 105.491
|  | 1.2237 | 100.4409
|  | 1.2257 | 94.2685
|  | 1.2257 | 87.8156
|  | 1.2278 | 82.7655
|  | 1.2268 | 77.1543
|  | 1.2268 | 70.7014
|  | 1.2308 | 64.8096
|  | 1.2318 | 58.0762
|  | 1.2308 | 51.0621
|  | 1.2318 | 45.7315
|  | 1.2329 | 39.5591
|  | 1.2359 | 33.6673
|  | 1.243 | 28.8978
|  | 1.2542 | 24.6894
|  | 1.2715 | 21.3226
|  | 1.2939 | 19.0782
|  | 1.3153 | 19.6393
|  | 1.3336 | 22.4449

## Cardiac Flow
WEBPLOTDIGITIZER DATA |  |  |  | Resampled
Time | Flow Rate | Time | Flow Rate | Time | Time | Flow Rate | FR Int | Time CC | Flow Rate adj | CO = | 5 | l/min
| normalized |  | normalized | original | normalized | normalized | Volnorm = |  |  | Frequ = | 70 | bpm
[s] | [-] | [s] | [-] | [s] | [s] | [-] | 0.17296 | [sec] | [ml/s] | Cardiac Cycle = | 0.85714 | sec
[10 empty] | stroke volume = | 71.4286 | ml
[10 empty] | Samples = | 128
0 | -0.0063139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.017951 | -0.0062691 | 0.017951 | 0 | 0.0066406 | 0.0078125 | 0 | 0 | 0.0066964 | 0
0.033128 | -0.0062337 | 0.033128 | 0 | 0.013281 | 0.015625 | 0 | 0 | 0.013393 | 0
0.057339 | -0.0061773 | 0.07 | 0 | 0.019922 | 0.023438 | 0 | 0 | 0.020089 | 0
0.075552 | 0.021202 | 0.075552 | 0.027516 | 0.026562 | 0.03125 | 0 | 0 | 0.026786 | 0
0.07994 | 0.14228 | 0.07994 | 0.14859 | 0.033203 | 0.039062 | 0 | 0 | 0.033482 | 0
0.081586 | 0.18394 | 0.081586 | 0.19025 | 0.039844 | 0.046875 | 0 | 0 | 0.040179 | 0
0.082135 | 0.21388 | 0.082135 | 0.22019 | 0.046484 | 0.054688 | 0 | 0 | 0.046875 | 0
0.083232 | 0.26205 | 0.083232 | 0.26836 | 0.053125 | 0.0625 | 0 | 0 | 0.053571 | 0
0.084695 | 0.35968 | 0.084695 | 0.366 | 0.059766 | 0.070312 | 0 | 0 | 0.060268 | 0
0.087072 | 0.41827 | 0.087072 | 0.42458 | 0.066406 | 0.078125 | 0 | 0 | 0.066964 | 0
0.093106 | 0.45421 | 0.093106 | 0.46052 | 0.073047 | 0.085938 | 0.015101 | 5.0562e-05 | 0.073661 | 6.2363
0.097495 | 0.48989 | 0.097495 | 0.4962 | 0.079687 | 0.09375 | 0.14161 | 0.00052471 | 0.080357 | 58.4813
0.099141 | 0.5283 | 0.099141 | 0.53461 | 0.086328 | 0.10156 | 0.40625 | 0.0018344 | 0.087054 | 167.7677
0.10079 | 0.5628 | 0.10079 | 0.56911 | 0.092969 | 0.10938 | 0.4597 | 0.0028994 | 0.09375 | 189.8434
0.10572 | 0.60804 | 0.10572 | 0.61436 | 0.099609 | 0.11719 | 0.54443 | 0.0033621 | 0.10045 | 224.8326
0.11066 | 0.647 | 0.11066 | 0.65331 | 0.10625 | 0.125 | 0.61851 | 0.0038938 | 0.10714 | 255.4247
0.1145 | 0.67532 | 0.1145 | 0.68164 | 0.11289 | 0.13281 | 0.66976 | 0.0043134 | 0.11384 | 276.5887
0.11779 | 0.70473 | 0.11779 | 0.71104 | 0.11953 | 0.14062 | 0.73064 | 0.0046888 | 0.12054 | 301.7322
0.11999 | 0.72947 | 0.11999 | 0.73578 | 0.12617 | 0.14844 | 0.7999 | 0.0051246 | 0.12723 | 330.3334
0.12419 | 0.77677 | 0.12419 | 0.78309 | 0.13281 | 0.15625 | 0.88238 | 0.0056326 | 0.13393 | 364.3968
0.12767 | 0.80629 | 0.12767 | 0.8126 | 0.13945 | 0.16406 | 0.94129 | 0.006106 | 0.14062 | 388.7227
0.13041 | 0.83103 | 0.13041 | 0.83734 | 0.14609 | 0.17188 | 0.97349 | 0.0064111 | 0.14732 | 402.0212
0.13315 | 0.88246 | 0.13315 | 0.88877 | 0.15273 | 0.17969 | 0.9864 | 0.0065621 | 0.15402 | 407.3529
0.13644 | 0.91826 | 0.13644 | 0.92458 | 0.15938 | 0.1875 | 0.9912 | 0.0066214 | 0.16071 | 409.3338
0.1448 | 0.96465 | 0.1448 | 0.97097 | 0.16602 | 0.19531 | 0.99262 | 0.0066423 | 0.16741 | 409.921
0.15468 | 0.98388 | 0.15468 | 0.99019 | 0.17266 | 0.20312 | 0.98493 | 0.0066213 | 0.17411 | 406.7459
0.16818 | 0.98677 | 0.16818 | 0.99309 | 0.1793 | 0.21094 | 0.97293 | 0.0065553 | 0.1808 | 401.7897
0.17905 | 0.96696 | 0.17905 | 0.97327 | 0.18594 | 0.21875 | 0.96366 | 0.0064841 | 0.1875 | 397.9596
0.1913 | 0.94985 | 0.1913 | 0.95616 | 0.19258 | 0.22656 | 0.95031 | 0.0064084 | 0.1942 | 392.4469
0.19843 | 0.9171 | 0.19843 | 0.92342 | 0.19922 | 0.23438 | 0.9175 | 0.0062538 | 0.20089 | 378.9004
0.20227 | 0.88815 | 0.20227 | 0.89446 | 0.20586 | 0.24219 | 0.87574 | 0.0060042 | 0.20759 | 361.6549
0.20886 | 0.85378 | 0.20886 | 0.86009 | 0.2125 | 0.25 | 0.84864 | 0.0057736 | 0.21429 | 350.4622
0.21818 | 0.82446 | 0.21818 | 0.83078 | 0.21914 | 0.25781 | 0.82552 | 0.0056054 | 0.22098 | 340.912
0.22532 | 0.78525 | 0.22532 | 0.79157 | 0.22578 | 0.26562 | 0.78939 | 0.005407 | 0.22768 | 325.9922
0.2319 | 0.75446 | 0.2319 | 0.76078 | 0.23242 | 0.27344 | 0.7563 | 0.0051753 | 0.23438 | 312.3287
0.23684 | 0.7123 | 0.23684 | 0.71861 | 0.23906 | 0.28125 | 0.71124 | 0.0049136 | 0.24107 | 293.7193
0.24506 | 0.68506 | 0.24506 | 0.69138 | 0.2457 | 0.28906 | 0.68697 | 0.0046815 | 0.24777 | 283.6962
0.2511 | 0.64342 | 0.2511 | 0.64974 | 0.25234 | 0.29688 | 0.64379 | 0.0044557 | 0.25446 | 265.8653
0.25823 | 0.60938 | 0.25823 | 0.61569 | 0.25898 | 0.30469 | 0.61155 | 0.0042032 | 0.26116 | 252.5517
0.26481 | 0.57327 | 0.26481 | 0.57958 | 0.26563 | 0.3125 | 0.57472 | 0.0039719 | 0.26786 | 237.3422
0.27085 | 0.53716 | 0.27085 | 0.54347 | 0.27227 | 0.32031 | 0.53588 | 0.0037185 | 0.27455 | 221.3003
0.27809 | 0.49838 | 0.27809 | 0.5047 | 0.27891 | 0.32812 | 0.50087 | 0.0034713 | 0.28125 | 206.845
0.28566 | 0.46299 | 0.28566 | 0.4693 | 0.28555 | 0.33594 | 0.46983 | 0.0032501 | 0.28795 | 194.025
0.29235 | 0.42369 | 0.29235 | 0.43001 | 0.29219 | 0.34375 | 0.43097 | 0.0030161 | 0.29464 | 177.9781
0.29883 | 0.39793 | 0.29883 | 0.40425 | 0.29883 | 0.35156 | 0.40423 | 0.0027964 | 0.30134 | 166.9322
0.30431 | 0.35596 | 0.30431 | 0.36228 | 0.30547 | 0.35938 | 0.35489 | 0.0025417 | 0.30804 | 146.5582
0.31007 | 0.3192 | 0.31007 | 0.32552 | 0.31211 | 0.36719 | 0.31595 | 0.0022461 | 0.31473 | 130.4767
0.31803 | 0.28186 | 0.31803 | 0.28817 | 0.31875 | 0.375 | 0.28397 | 0.0020087 | 0.32143 | 117.2709
0.32351 | 0.25002 | 0.32351 | 0.25634 | 0.32539 | 0.38281 | 0.24045 | 0.0017559 | 0.32812 | 99.2965
0.32845 | 0.20827 | 0.32845 | 0.21458 | 0.33203 | 0.39062 | 0.18633 | 0.0014289 | 0.33482 | 76.9499
0.33339 | 0.16934 | 0.33339 | 0.17565 | 0.33867 | 0.39844 | 0.13763 | 0.0010847 | 0.34152 | 56.8369
0.33832 | 0.13377 | 0.33832 | 0.14008 | 0.34531 | 0.40625 | 0.086402 | 0.00075011 | 0.34821 | 35.6812
0.34326 | 0.099064 | 0.34326 | 0.10538 | 0.35195 | 0.41406 | 0.029551 | 0.00038823 | 0.35491 | 12.2037
0.3482 | 0.053406 | 0.3482 | 0.05972 | 0.35859 | 0.42188 | -0.019797 | 3.266e-05 | 0.36161 | -8.1754
0.35423 | 0.0049289 | 0.35423 | 0.011243 | 0.36523 | 0.42969 | -0.052224 | -0.00024114 | 0.3683 | -21.5671
0.36027 | -0.038015 | 0.36027 | -0.031701 | 0.37188 | 0.4375 | -0.098277 | -0.00050391 | 0.375 | -40.5853
0.36594 | -0.061434 | 0.36594 | -0.05512 | 0.37852 | 0.44531 | -0.11451 | -0.00071246 | 0.3817 | -47.2899
0.36959 | -0.094837 | 0.36959 | -0.088524 | 0.38516 | 0.45312 | -0.099367 | -0.00071611 | 0.38839 | -41.0354
0.37666 | -0.12505 | 0.37666 | -0.11874 | 0.3918 | 0.46094 | -0.030004 | -0.00043316 | 0.39509 | -12.3908
0.3866 | -0.10239 | 0.3866 | -0.096078 | 0.39844 | 0.46875 | 0 | -0.00010046 | 0.40179 | 0
0.38962 | -0.04864 | 0.38962 | -0.042326 | 0.40508 | 0.47656 | 0 | 0 | 0.40848 | 0
0.39636 | -0.01052 | 0.39636 | -0.0042058 | 0.41172 | 0.48438 | 0 | 0 | 0.41518 | 0
0.39757 | 0.010454 | 0.39757 | 0 | 0.41836 | 0.49219 | 0 | 0 | 0.42188 | 0
0.40898 | -0.031914 | 0.40898 | 0 | 0.425 | 0.5 | 0 | 0 | 0.42857 | 0
0.4197 | -0.0083701 | 0.4197 | 0 | 0.43164 | 0.50781 | 0 | 0 | 0.43527 | 0
0.43341 | -0.01246 | 0.43341 | 0 | 0.43828 | 0.51562 | 0 | 0 | 0.44196 | 0
0.45627 | -0.012335 | 0.45627 | 0 | 0.44492 | 0.52344 | 0 | 0 | 0.44866 | 0
0.48577 | -0.0092286 | 0.48577 | 0 | 0.45156 | 0.53125 | 0 | 0 | 0.45536 | 0
0.521 | -0.0050965 | 0.521 | 0 | 0.4582 | 0.53906 | 0 | 0 | 0.46205 | 0
0.53554 | -0.0050626 | 0.53554 | 0 | 0.46484 | 0.54688 | 0 | 0 | 0.46875 | 0
0.55081 | -0.0080645 | 0.55081 | 0 | 0.47148 | 0.55469 | 0 | 0 | 0.47545 | 0
0.56397 | -0.0084677 | 0.56397 | 0 | 0.47813 | 0.5625 | 0 | 0 | 0.48214 | 0
0.57997 | -0.004959 | 0.57997 | 0 | 0.48477 | 0.57031 | 0 | 0 | 0.48884 | 0
0.59853 | -0.0066514 | 0.59853 | 0 | 0.49141 | 0.57812 | 0 | 0 | 0.49554 | 0
0.60768 | -0.010102 | 0.60768 | 0 | 0.49805 | 0.58594 | 0 | 0 | 0.50223 | 0
0.62231 | -0.0091996 | 0.62231 | 0 | 0.50469 | 0.59375 | 0 | 0 | 0.50893 | 0
0.63895 | -0.0048216 | 0.63895 | 0 | 0.51133 | 0.60156 | 0 | 0 | 0.51562 | 0
0.65423 | -0.0062737 | 0.65423 | 0 | 0.51797 | 0.60938 | 0 | 0 | 0.52232 | 0
0.66967 | -0.0047499 | 0.66967 | 0 | 0.52461 | 0.61719 | 0 | 0 | 0.52902 | 0
0.68448 | -0.0047154 | 0.68448 | 0 | 0.53125 | 0.625 | 0 | 0 | 0.53571 | 0
0.70807 | -0.0098675 | 0.70807 | 0 | 0.53789 | 0.63281 | 0 | 0 | 0.54241 | 0
0.73495 | -0.0098048 | 0.73495 | 0 | 0.54453 | 0.64062 | 0 | 0 | 0.54911 | 0
0.75689 | -0.0097537 | 0.75689 | 0 | 0.55117 | 0.64844 | 0 | 0 | 0.5558 | 0
0.77253 | -0.0064628 | 0.77253 | 0 | 0.55781 | 0.65625 | 0 | 0 | 0.5625 | 0
0.78432 | -0.011177 | 0.78432 | 0 | 0.56445 | 0.66406 | 0 | 0 | 0.5692 | 0
0.80037 | -0.010303 | 0.80037 | 0 | 0.57109 | 0.67188 | 0 | 0 | 0.57589 | 0
0.81651 | -0.008313 | 0.81651 | 0 | 0.57773 | 0.67969 | 0 | 0 | 0.58259 | 0
0.83187 | -0.0043719 | 0.83187 | 0 | 0.58437 | 0.6875 | 0 | 0 | 0.58929 | 0
0.8478 | -0.0099137 | 0.85 | 0 | 0.59102 | 0.69531 | 0 | 0 | 0.59598 | 0
0.8699 | -0.0042832 |  |  | 0.59766 | 0.70312 | 0 | 0 | 0.60268 | 0
0.88563 | -0.0042465 |  |  | 0.6043 | 0.71094 | 0 | 0 | 0.60938 | 0
0.90984 | -0.0041901 |  |  | 0.61094 | 0.71875 | 0 | 0 | 0.61607 | 0
0.9275 | 0.020585 |  |  | 0.61758 | 0.72656 | 0 | 0 | 0.62277 | 0
0.93079 | 0.058994 |  |  | 0.62422 | 0.73438 | 0 | 0 | 0.62946 | 0
0.93189 | 0.14296 |  |  | 0.63086 | 0.74219 | 0 | 0 | 0.63616 | 0
0.93134 | 0.098175 |  |  | 0.6375 | 0.75 | 0 | 0 | 0.64286 | 0
0.93354 | 0.17811 |  |  | 0.64414 | 0.75781 | 0 | 0 | 0.64955 | 0
0.93573 | 0.29267 |  |  | 0.65078 | 0.76562 | 0 | 0 | 0.65625 | 0
0.93719 | 0.36167 |  |  | 0.65742 | 0.77344 | 0 | 0 | 0.66295 | 0
0.93957 | 0.42481 |  |  | 0.66406 | 0.78125 | 0 | 0 | 0.66964 | 0
0.94588 | 0.4577 |  |  | 0.6707 | 0.78906 | 0 | 0 | 0.67634 | 0
0.95054 | 0.5101 |  |  | 0.67734 | 0.79688 | 0 | 0 | 0.68304 | 0
0.95274 | 0.55176 |  |  | 0.68398 | 0.80469 | 0 | 0 | 0.68973 | 0
0.95822 | 0.61101 |  |  | 0.69062 | 0.8125 | 0 | 0 | 0.69643 | 0
0.96316 | 0.64812 |  |  | 0.69727 | 0.82031 | 0 | 0 | 0.70312 | 0
0.967 | 0.67742 |  |  | 0.70391 | 0.82812 | 0 | 0 | 0.70982 | 0
0.97194 | 0.72668 |  |  | 0.71055 | 0.83594 | 0 | 0 | 0.71652 | 0
0.97523 | 0.76748 |  |  | 0.71719 | 0.84375 | 0 | 0 | 0.72321 | 0
0.97962 | 0.8048 |  |  | 0.72383 | 0.85156 | 0 | 0 | 0.72991 | 0
0.98291 | 0.83432 |  |  | 0.73047 | 0.85938 | 0 | 0 | 0.73661 | 0
0.98455 | 0.86973 |  |  | 0.73711 | 0.86719 | 0 | 0 | 0.7433 | 0
0.98675 | 0.89876 |  |  | 0.74375 | 0.875 | 0 | 0 | 0.75 | 0
0.98949 | 0.92676 |  |  | 0.75039 | 0.88281 | 0 | 0 | 0.7567 | 0
0.99684 | 0.96648 |  |  | 0.75703 | 0.89062 | 0 | 0 | 0.76339 | 0
1.0087 | 0.98825 |  |  | 0.76367 | 0.89844 | 0 | 0 | 0.77009 | 0
1.0211 | 0.98867 |  |  | 0.77031 | 0.90625 | 0 | 0 | 0.77679 | 0
1.0315 | 0.96873 |  |  | 0.77695 | 0.91406 | 0 | 0 | 0.78348 | 0
1.0426 | 0.95459 |  |  | 0.78359 | 0.92188 | 0 | 0 | 0.79018 | 0
1.0493 | 0.93276 |  |  | 0.79023 | 0.92969 | 0 | 0 | 0.79688 | 0
1.0564 | 0.87842 |  |  | 0.79687 | 0.9375 | 0 | 0 | 0.80357 | 0
1.0619 | 0.85325 |  |  | 0.80352 | 0.94531 | 0 | 0 | 0.81027 | 0
1.0707 | 0.82619 |  |  | 0.81016 | 0.95312 | 0 | 0 | 0.81696 | 0
1.0788 | 0.78195 |  |  | 0.8168 | 0.96094 | 0 | 0 | 0.82366 | 0
1.0849 | 0.75189 |  |  | 0.82344 | 0.96875 | 0 | 0 | 0.83036 | 0
1.0893 | 0.71376 |  |  | 0.83008 | 0.97656 | 0 | 0 | 0.83705 | 0
1.0976 | 0.68597 |  |  | 0.83672 | 0.98438 | 0 | 0 | 0.84375 | 0
1.1025 | 0.65148 |  |  | 0.84336 | 0.99219 | 0 | 0 | 0.85045 | 0
1.1111 | 0.60915 |  |  | 0.85 | 1 | 0 | 0 | 0.85714 | 0
1.1168 | 0.57688
1.1231 | 0.54045
1.1308 | 0.49881
1.1373 | 0.46856
1.1447 | 0.42551
1.1519 | 0.39602
1.1568 | 0.35795
1.1628 | 0.31872
1.1711 | 0.2802
1.176 | 0.25201
1.1809 | 0.20961
1.1853 | 0.17317
1.1908 | 0.1351
1.1963 | 0.095412
1.2001 | 0.059405
1.2045 | 0.019495
1.21 | -0.020847
1.2166 | -0.052756
1.2221 | -0.095888
1.2289 | -0.12288
1.238 | -0.10366
1.2413 | -0.065902
1.244 | -0.024239
1.2501 | 0.018245
1.2601 | -0.028396
1.2682 | -0.0094297
1.285 | -0.010963
1.3088 | -0.010348
1.3329 | -0.008411

## Sheet1
WEBPLOTDIGITIZER DATA
|  |  |  | Interpolation |  | Interpolation |  | Pressure difference
Time | Aortic pressure | Time | Left ventricular pressure | Time | Aortic pressure | Time | Left ventricular pressure | Time | Pressure
[s] | [mmHg] | [s] | [mmHg] | [s] | [mmHg] | [s] | [mmHg] | [s] | [mmHg]
0 | 100.1603 | 0.0010172 | 35.0701 | 0 | 100.6966 | 0 | 34.9115 | 0 | 65.7851
0.010172 | 99.5992 | 0.010172 | 37.8758 | 0.0125 | 99.5613 | 0.0125 | 37.9234 | 0.0125 | 61.6379
0.024413 | 98.477 | 0.023396 | 40.1202 | 0.025 | 98.2107 | 0.025 | 41.3293 | 0.025 | 56.8813
0.037637 | 98.477 | 0.032551 | 43.2064 | 0.0375 | 97.1283 | 0.0375 | 43.7037 | 0.0375 | 53.4246
0.048826 | 97.9158 | 0.04374 | 44.6092 | 0.05 | 96.6364 | 0.05 | 44.1687 | 0.05 | 52.4677
0.053912 | 97.0741 | 0.057981 | 46.8537 | 0.0625 | 96.9219 | 0.0625 | 51.3264 | 0.0625 | 45.5955
0.06205 | 96.513 | 0.066119 | 54.4289 | 0.075 | 98.0607 | 0.075 | 92.1908 | 0.075 | 5.8699
0.076291 | 97.6353 | 0.068153 | 60.3206 | 0.0875 | 100.0404 | 0.0875 | 110.4404 | 0.0875 | -10.3999
0.081377 | 98.1964 | 0.068153 | 67.6152 | 0.1 | 102.7808 | 0.1 | 121.8123 | 0.1 | -19.0315
0.092567 | 99.3186 | 0.071205 | 75.1904 | 0.1125 | 106.1526 | 0.1125 | 128.347 | 0.1125 | -22.1944
0.10274 | 102.4048 | 0.073239 | 84.1683 | 0.125 | 109.9942 | 0.125 | 132.3976 | 0.125 | -22.4033
0.10884 | 104.6493 | 0.075274 | 92.024 | 0.1375 | 114.127 | 0.1375 | 135.3694 | 0.1375 | -21.2424
0.12207 | 107.4549 | 0.08036 | 99.3186 | 0.15 | 118.3681 | 0.15 | 137.9704 | 0.15 | -19.6023
0.13326 | 111.9439 | 0.083412 | 106.3327 | 0.1625 | 122.5416 | 0.1625 | 140.4282 | 0.1625 | -17.8865
0.13631 | 115.8717 | 0.088498 | 112.505 | 0.175 | 126.4883 | 0.175 | 142.6759 | 0.175 | -16.1877
0.14851 | 119.2385 | 0.097653 | 118.1162 | 0.1875 | 130.0725 | 0.1875 | 144.5058 | 0.1875 | -14.4333
0.1597 | 123.4469 | 0.10579 | 123.1663 | 0.2 | 133.1884 | 0.2 | 145.6903 | 0.2 | -12.5019
0.16886 | 127.0942 | 0.11698 | 128.497 | 0.2125 | 135.7631 | 0.2125 | 146.0715 | 0.2125 | -10.3085
0.1831 | 130.1804 | 0.12512 | 134.6693 | 0.225 | 137.7587 | 0.225 | 145.6187 | 0.225 | -7.8599
0.19836 | 131.5832 | 0.13732 | 138.5972 | 0.2375 | 139.1725 | 0.2375 | 144.453 | 0.2375 | -5.2805
0.21056 | 133.8277 | 0.16479 | 141.4028 | 0.25 | 140.0346 | 0.25 | 142.8411 | 0.25 | -2.8065
0.22379 | 136.0721 | 0.18513 | 142.8056 | 0.2625 | 140.4044 | 0.2625 | 141.1559 | 0.2625 | -0.75145
0.23905 | 138.0361 | 0.21056 | 143.0862 | 0.275 | 140.3649 | 0.275 | 139.8056 | 0.275 | 0.55924
0.26041 | 139.7194 | 0.24311 | 143.6473 | 0.2875 | 140.0149 | 0.2875 | 139.1309 | 0.2875 | 0.88404
0.27872 | 140.2806 | 0.26956 | 143.0862 | 0.3 | 139.46 | 0.3 | 139.2691 | 0.3 | 0.19082
0.29601 | 140.8417 | 0.28889 | 142.2445 | 0.3125 | 138.8007 | 0.3125 | 139.9879 | 0.3125 | -1.1872
0.32042 | 139.7194 | 0.30211 | 139.7194 | 0.325 | 138.1198 | 0.325 | 140.4851 | 0.325 | -2.3653
0.33263 | 138.5972 | 0.32551 | 136.6333 | 0.3375 | 137.4669 | 0.3375 | 139.1579 | 0.3375 | -1.691
0.34687 | 136.9138 | 0.33568 | 133.5471 | 0.35 | 136.8415 | 0.35 | 133.3391 | 0.35 | 3.5024
0.36925 | 134.3888 | 0.35704 | 130.4609 | 0.3625 | 136.1745 | 0.3625 | 119.0019 | 0.3625 | 17.1726
0.39061 | 132.4248 | 0.36416 | 121.2024 | 0.375 | 135.307 | 0.375 | 90.432 | 0.375 | 44.8749
0.40587 | 131.3026 | 0.36721 | 114.1884 | 0.3875 | 133.968 | 0.3875 | 31.0212 | 0.3875 | 102.9468
0.42316 | 129.3387 | 0.37027 | 108.016 | 0.4 | 131.7499 | 0.4 | 25.119 | 0.4 | 106.6309
0.43842 | 128.2164 | 0.37027 | 101.5631 | 0.4125 | 130.6353 | 0.4125 | 20.5804 | 0.4125 | 110.055
0.45063 | 127.6553 | 0.3723 | 94.8297 | 0.425 | 129.5724 | 0.425 | 18.5006 | 0.425 | 111.0718
0.46894 | 125.6914 | 0.37332 | 88.9379 | 0.4375 | 128.5212 | 0.4375 | 18.2147 | 0.4375 | 110.3065
0.4903 | 124.5691 | 0.37535 | 81.9238 | 0.45 | 127.4816 | 0.45 | 19.1758 | 0.45 | 108.3058
0.50962 | 122.8858 | 0.37739 | 74.9098 | 0.4625 | 126.4537 | 0.4625 | 20.9423 | 0.4625 | 105.5113
0.5259 | 121.7635 | 0.37535 | 68.1764 | 0.475 | 125.4374 | 0.475 | 23.1652 | 0.475 | 102.2722
0.54116 | 120.3607 | 0.38044 | 60.8818 | 0.4875 | 124.4328 | 0.4875 | 25.5759 | 0.4875 | 98.8569
0.56049 | 118.6774 | 0.37942 | 54.1483 | 0.5 | 123.4399 | 0.5 | 27.9755 | 0.5 | 95.4644
0.57879 | 117.8357 | 0.38146 | 48.2565 | 0.5125 | 122.4586 | 0.5125 | 30.224 | 0.5125 | 92.2346
0.5971 | 115.5912 | 0.38146 | 43.2064 | 0.525 | 121.489 | 0.525 | 32.2309 | 0.525 | 89.2581
0.6205 | 114.4689 | 0.38654 | 35.6313 | 0.5375 | 120.531 | 0.5375 | 33.946 | 0.5375 | 86.585
0.64288 | 112.7856 | 0.38756 | 30.02 | 0.55 | 119.5847 | 0.55 | 35.3515 | 0.55 | 84.2333
0.66119 | 111.6633 | 0.39977 | 25.5311 | 0.5625 | 118.6501 | 0.5625 | 36.4541 | 0.5625 | 82.196
0.68255 | 110.2605 | 0.41706 | 21.0421 | 0.575 | 117.7271 | 0.575 | 37.2785 | 0.575 | 80.4486
0.70188 | 108.8577 | 0.44249 | 19.0782 | 0.5875 | 116.8158 | 0.5875 | 37.8615 | 0.5875 | 78.9544
0.72324 | 107.7355 | 0.4669 | 20.2004 | 0.6 | 115.9162 | 0.6 | 38.2461 | 0.6 | 77.6701
0.73646 | 106.6132 | 0.48318 | 23.006 | 0.6125 | 115.0282 | 0.6125 | 38.4776 | 0.6125 | 76.5505
0.75681 | 105.491 | 0.4964 | 27.2144 | 0.625 | 114.1518 | 0.625 | 38.5996 | 0.625 | 75.5523
0.7741 | 104.6493 | 0.51268 | 31.4228 | 0.6375 | 113.2872 | 0.6375 | 38.6503 | 0.6375 | 74.6369
0.78936 | 103.8076 | 0.53505 | 33.9479 | 0.65 | 112.4342 | 0.65 | 38.661 | 0.65 | 73.7732
0.80767 | 102.9659 | 0.55438 | 36.7535 | 0.6625 | 111.5928 | 0.6625 | 38.6539 | 0.6625 | 72.939
0.83005 | 101.5631 | 0.57981 | 37.5952 | 0.675 | 110.7631 | 0.675 | 38.6411 | 0.675 | 72.1221
0.85649 | 99.8798 | 0.61236 | 38.1563 | 0.6875 | 109.9451 | 0.6875 | 38.6248 | 0.6875 | 71.3203
0.87684 | 99.3186 | 0.63779 | 38.4369 | 0.7 | 109.1388 | 0.7 | 38.5977 | 0.7 | 70.5411
0.90023 | 97.3547 | 0.66322 | 38.1563 | 0.7125 | 108.3441 | 0.7125 | 38.5439 | 0.7125 | 69.8002
0.91448 | 96.7936 | 0.6856 | 38.998 | 0.725 | 107.561 | 0.725 | 38.4414 | 0.725 | 69.1197
0.93279 | 97.9158 | 0.70798 | 38.1563 | 0.7375 | 106.7897 | 0.7375 | 38.2645 | 0.7375 | 68.5252
0.94601 | 98.7575 | 0.73443 | 37.8758 | 0.75 | 106.0299 | 0.75 | 37.9874 | 0.75 | 68.0425
0.96127 | 102.6854 | 0.75986 | 38.1563 | 0.7625 | 105.2819 | 0.7625 | 37.5885 | 0.7625 | 67.6934
0.97042 | 106.6132 | 0.78326 | 37.5952 | 0.775 | 104.5455 | 0.775 | 37.0548 | 0.775 | 67.4907
0.98161 | 111.3828 | 0.8036 | 35.6313 | 0.7875 | 103.8208 | 0.7875 | 36.3881 | 0.7875 | 67.4326
0.99178 | 116.1523 | 0.82496 | 33.6673 | 0.8 | 103.1077 | 0.8 | 35.6114 | 0.8 | 67.4963
1.004 | 121.483 | 0.84124 | 31.4228 | 0.8125 | 102.4063 | 0.8125 | 34.7753 | 0.8125 | 67.631
1.0203 | 125.1303 | 0.85649 | 34.2285 | 0.825 | 101.7165 | 0.825 | 33.9667 | 0.825 | 67.7499
1.0345 | 129.0581 | 0.8687 | 38.4369 | 0.8375 | 101.0384 | 0.8375 | 33.3167 | 0.8375 | 67.7218
1.0528 | 131.5832 | 0.88294 | 42.0842 | 0.85 | 100.372 | 0.85 | 33.0104 | 0.85 | 67.3617
1.0721 | 134.6693 | 0.89617 | 44.0481 | 0.8625 | 100.6966 | 0.8625 | 34.9115 | 0.8625 | 65.7851
1.0945 | 137.1944 | 0.90939 | 46.8537 | 0.875 | 99.5613 | 0.875 | 37.9234 | 0.875 | 61.6379
1.1149 | 139.1583 | 0.91651 | 52.7455 | 0.8875 | 98.2107 | 0.8875 | 41.3293 | 0.8875 | 56.8813
1.1362 | 139.4389 | 0.91956 | 57.515 | 0.9 | 97.1283 | 0.9 | 43.7037 | 0.9 | 53.4246
1.1576 | 140 | 0.92058 | 64.2485 | 0.9125 | 96.6364 | 0.9125 | 44.1687 | 0.9125 | 52.4677
1.184 | 139.1583 | 0.92363 | 70.982 | 0.925 | 96.9219 | 0.925 | 51.3264 | 0.925 | 45.5955
1.2003 | 137.1944 | 0.92567 | 76.8737 | 0.9375 | 98.0607 | 0.9375 | 92.1908 | 0.9375 | 5.8699
1.2176 | 135.511 | 0.92567 | 85.01 | 0.95 | 100.0404 | 0.95 | 110.4404 | 0.95 | -10.3999
1.239 | 132.986 | 0.92872 | 91.7435 | 0.9625 | 102.7808 | 0.9625 | 121.8123 | 0.9625 | -19.0315
1.2583 | 130.7415 | 0.93177 | 98.477 | 0.975 | 106.1526 | 0.975 | 128.347 | 0.975 | -22.1944
1.2827 | 129.3387 | 0.93482 | 104.0882 | 0.9875 | 109.9942 | 0.9875 | 132.3976 | 0.9875 | -22.4033
1.299 | 127.6553 | 0.93991 | 109.4188 | 1 | 114.127 | 1 | 135.3694 | 1 | -21.2424
1.3183 | 125.4108 | 0.94804 | 114.4689 | 1.0125 | 118.3681 | 1.0125 | 137.9704 | 1.0125 | -19.6023
1.3366 | 124.2886 | 0.95313 | 120.3607 | 1.025 | 122.5416 | 1.025 | 140.4282 | 1.025 | -17.8865
|  | 0.96228 | 125.4108 | 1.0375 | 126.4883 | 1.0375 | 142.6759 | 1.0375 | -16.1877
|  | 0.96941 | 130.1804 | 1.05 | 130.0725 | 1.05 | 144.5058 | 1.05 | -14.4333
|  | 0.98161 | 136.0721 | 1.0625 | 133.1884 | 1.0625 | 145.6903 | 1.0625 | -12.5019
|  | 0.9989 | 140 | 1.075 | 135.7631 | 1.075 | 146.0715 | 1.075 | -10.3085
|  | 1.0243 | 141.9639 | 1.0875 | 137.7587 | 1.0875 | 145.6187 | 1.0875 | -7.8599
|  | 1.0549 | 142.8056 | 1.1 | 139.1725 | 1.1 | 144.453 | 1.1 | -5.2805
|  | 1.0721 | 143.3667 | 1.1125 | 140.0346 | 1.1125 | 142.8411 | 1.1125 | -2.8065
|  | 1.0915 | 143.3667 | 1.125 | 140.4044 | 1.125 | 141.1559 | 1.125 | -0.75145
|  | 1.12 | 143.0862 | 1.1375 | 140.3649 | 1.1375 | 139.8056 | 1.1375 | 0.55924
|  | 1.1393 | 142.2445 | 1.15 | 140.0149 | 1.15 | 139.1309 | 1.15 | 0.88404
|  | 1.1586 | 139.7194 | 1.1625 | 139.46 | 1.1625 | 139.2691 | 1.1625 | 0.19082
|  | 1.1759 | 137.4749 | 1.175 | 138.8007 | 1.175 | 139.9879 | 1.175 | -1.1872
|  | 1.1932 | 133.8277 | 1.1875 | 138.1198 | 1.1875 | 140.4851 | 1.1875 | -2.3653
|  | 1.2085 | 128.7776 | 1.2 | 137.4669 | 1.2 | 139.1579 | 1.2 | -1.691
|  | 1.2156 | 123.7275 | 1.2125 | 136.8415 | 1.2125 | 133.3391 | 1.2125 | 3.5024
|  | 1.2176 | 118.1162 | 1.225 | 136.1745 | 1.225 | 119.0019 | 1.225 | 17.1726
|  | 1.2217 | 112.505 | 1.2375 | 135.307 | 1.2375 | 90.432 | 1.2375 | 44.8749
|  | 1.2227 | 105.491 | 1.25 | 133.968 | 1.25 | 31.0212 | 1.25 | 102.9468
|  | 1.2237 | 100.4409 | 1.2625 | 131.7499 | 1.2625 | 25.119 | 1.2625 | 106.6309
|  | 1.2257 | 94.2685 | 1.275 | 130.6353 | 1.275 | 20.5804 | 1.275 | 110.055
|  | 1.2257 | 87.8156 | 1.2875 | 129.5724 | 1.2875 | 18.5006 | 1.2875 | 111.0718
|  | 1.2278 | 82.7655 | 1.3 | 128.5212 | 1.3 | 18.2147 | 1.3 | 110.3065
|  | 1.2268 | 77.1543
|  | 1.2268 | 70.7014
|  | 1.2308 | 64.8096
|  | 1.2318 | 58.0762
|  | 1.2308 | 51.0621
|  | 1.2318 | 45.7315
|  | 1.2329 | 39.5591
|  | 1.2359 | 33.6673
|  | 1.243 | 28.8978
|  | 1.2542 | 24.6894
|  | 1.2715 | 21.3226
|  | 1.2939 | 19.0782
|  | 1.3153 | 19.6393
|  | 1.3336 | 22.4449

## read_only
Time | Flow Rate | Time | Flow Rate | Time | Time | Flow Rate | FR Int | Time CC | Flow Rate adj
| normalized |  | normalized | original | normalized | normalized | Volnorm =
[s] | [-] | [s] | [-] | [s] | [s] | [-] | 0.17296 | [sec] | [ml/s]
0 | -0.0063139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.017951 | -0.0062691 | 0.017951 | 0 | 0.0066406 | 0.0078125 | 0 | 0 | 0.0066964 | 0
0.033128 | -0.0062337 | 0.033128 | 0 | 0.013281 | 0.015625 | 0 | 0 | 0.013393 | 0
0.057339 | -0.0061773 | 0.07 | 0 | 0.019922 | 0.023438 | 0 | 0 | 0.020089 | 0
0.075552 | 0.021202 | 0.075552 | 0.027516 | 0.026562 | 0.03125 | 0 | 0 | 0.026786 | 0
0.07994 | 0.14228 | 0.07994 | 0.14859 | 0.033203 | 0.039062 | 0 | 0 | 0.033482 | 0
0.081586 | 0.18394 | 0.081586 | 0.19025 | 0.039844 | 0.046875 | 0 | 0 | 0.040179 | 0
0.082135 | 0.21388 | 0.082135 | 0.22019 | 0.046484 | 0.054688 | 0 | 0 | 0.046875 | 0
0.083232 | 0.26205 | 0.083232 | 0.26836 | 0.053125 | 0.0625 | 0 | 0 | 0.053571 | 0
0.084695 | 0.35968 | 0.084695 | 0.366 | 0.059766 | 0.070312 | 0 | 0 | 0.060268 | 0
0.087072 | 0.41827 | 0.087072 | 0.42458 | 0.066406 | 0.078125 | 0 | 0 | 0.066964 | 0
0.093106 | 0.45421 | 0.093106 | 0.46052 | 0.073047 | 0.085938 | 0.015101 | 5.0562e-05 | 0.073661 | 6.2363
0.097495 | 0.48989 | 0.097495 | 0.4962 | 0.079687 | 0.09375 | 0.14161 | 0.00052471 | 0.080357 | 58.4813
0.099141 | 0.5283 | 0.099141 | 0.53461 | 0.086328 | 0.10156 | 0.40625 | 0.0018344 | 0.087054 | 167.7677
0.10079 | 0.5628 | 0.10079 | 0.56911 | 0.092969 | 0.10938 | 0.4597 | 0.0028994 | 0.09375 | 189.8434
0.10572 | 0.60804 | 0.10572 | 0.61436 | 0.099609 | 0.11719 | 0.54443 | 0.0033621 | 0.10045 | 224.8326
0.11066 | 0.647 | 0.11066 | 0.65331 | 0.10625 | 0.125 | 0.61851 | 0.0038938 | 0.10714 | 255.4247
0.1145 | 0.67532 | 0.1145 | 0.68164 | 0.11289 | 0.13281 | 0.66976 | 0.0043134 | 0.11384 | 276.5887
0.11779 | 0.70473 | 0.11779 | 0.71104 | 0.11953 | 0.14062 | 0.73064 | 0.0046888 | 0.12054 | 301.7322
0.11999 | 0.72947 | 0.11999 | 0.73578 | 0.12617 | 0.14844 | 0.7999 | 0.0051246 | 0.12723 | 330.3334
0.12419 | 0.77677 | 0.12419 | 0.78309 | 0.13281 | 0.15625 | 0.88238 | 0.0056326 | 0.13393 | 364.3968
0.12767 | 0.80629 | 0.12767 | 0.8126 | 0.13945 | 0.16406 | 0.94129 | 0.006106 | 0.14062 | 388.7227
0.13041 | 0.83103 | 0.13041 | 0.83734 | 0.14609 | 0.17188 | 0.97349 | 0.0064111 | 0.14732 | 402.0212
0.13315 | 0.88246 | 0.13315 | 0.88877 | 0.15273 | 0.17969 | 0.9864 | 0.0065621 | 0.15402 | 407.3529
0.13644 | 0.91826 | 0.13644 | 0.92458 | 0.15938 | 0.1875 | 0.9912 | 0.0066214 | 0.16071 | 409.3338
0.1448 | 0.96465 | 0.1448 | 0.97097 | 0.16602 | 0.19531 | 0.99262 | 0.0066423 | 0.16741 | 409.921
0.15468 | 0.98388 | 0.15468 | 0.99019 | 0.17266 | 0.20312 | 0.98493 | 0.0066213 | 0.17411 | 406.7459
0.16818 | 0.98677 | 0.16818 | 0.99309 | 0.1793 | 0.21094 | 0.97293 | 0.0065553 | 0.1808 | 401.7897
0.17905 | 0.96696 | 0.17905 | 0.97327 | 0.18594 | 0.21875 | 0.96366 | 0.0064841 | 0.1875 | 397.9596
0.1913 | 0.94985 | 0.1913 | 0.95616 | 0.19258 | 0.22656 | 0.95031 | 0.0064084 | 0.1942 | 392.4469
0.19843 | 0.9171 | 0.19843 | 0.92342 | 0.19922 | 0.23438 | 0.9175 | 0.0062538 | 0.20089 | 378.9004
0.20227 | 0.88815 | 0.20227 | 0.89446 | 0.20586 | 0.24219 | 0.87574 | 0.0060042 | 0.20759 | 361.6549
0.20886 | 0.85378 | 0.20886 | 0.86009 | 0.2125 | 0.25 | 0.84864 | 0.0057736 | 0.21429 | 350.4622
0.21818 | 0.82446 | 0.21818 | 0.83078 | 0.21914 | 0.25781 | 0.82552 | 0.0056054 | 0.22098 | 340.912
0.22532 | 0.78525 | 0.22532 | 0.79157 | 0.22578 | 0.26562 | 0.78939 | 0.005407 | 0.22768 | 325.9922
0.2319 | 0.75446 | 0.2319 | 0.76078 | 0.23242 | 0.27344 | 0.7563 | 0.0051753 | 0.23438 | 312.3287
0.23684 | 0.7123 | 0.23684 | 0.71861 | 0.23906 | 0.28125 | 0.71124 | 0.0049136 | 0.24107 | 293.7193
0.24506 | 0.68506 | 0.24506 | 0.69138 | 0.2457 | 0.28906 | 0.68697 | 0.0046815 | 0.24777 | 283.6962
0.2511 | 0.64342 | 0.2511 | 0.64974 | 0.25234 | 0.29688 | 0.64379 | 0.0044557 | 0.25446 | 265.8653
0.25823 | 0.60938 | 0.25823 | 0.61569 | 0.25898 | 0.30469 | 0.61155 | 0.0042032 | 0.26116 | 252.5517
0.26481 | 0.57327 | 0.26481 | 0.57958 | 0.26563 | 0.3125 | 0.57472 | 0.0039719 | 0.26786 | 237.3422
0.27085 | 0.53716 | 0.27085 | 0.54347 | 0.27227 | 0.32031 | 0.53588 | 0.0037185 | 0.27455 | 221.3003
0.27809 | 0.49838 | 0.27809 | 0.5047 | 0.27891 | 0.32812 | 0.50087 | 0.0034713 | 0.28125 | 206.845
0.28566 | 0.46299 | 0.28566 | 0.4693 | 0.28555 | 0.33594 | 0.46983 | 0.0032501 | 0.28795 | 194.025
0.29235 | 0.42369 | 0.29235 | 0.43001 | 0.29219 | 0.34375 | 0.43097 | 0.0030161 | 0.29464 | 177.9781
0.29883 | 0.39793 | 0.29883 | 0.40425 | 0.29883 | 0.35156 | 0.40423 | 0.0027964 | 0.30134 | 166.9322
0.30431 | 0.35596 | 0.30431 | 0.36228 | 0.30547 | 0.35938 | 0.35489 | 0.0025417 | 0.30804 | 146.5582
0.31007 | 0.3192 | 0.31007 | 0.32552 | 0.31211 | 0.36719 | 0.31595 | 0.0022461 | 0.31473 | 130.4767
0.31803 | 0.28186 | 0.31803 | 0.28817 | 0.31875 | 0.375 | 0.28397 | 0.0020087 | 0.32143 | 117.2709
0.32351 | 0.25002 | 0.32351 | 0.25634 | 0.32539 | 0.38281 | 0.24045 | 0.0017559 | 0.32812 | 99.2965
0.32845 | 0.20827 | 0.32845 | 0.21458 | 0.33203 | 0.39062 | 0.18633 | 0.0014289 | 0.33482 | 76.9499
0.33339 | 0.16934 | 0.33339 | 0.17565 | 0.33867 | 0.39844 | 0.13763 | 0.0010847 | 0.34152 | 56.8369
0.33832 | 0.13377 | 0.33832 | 0.14008 | 0.34531 | 0.40625 | 0.086402 | 0.00075011 | 0.34821 | 35.6812
0.34326 | 0.099064 | 0.34326 | 0.10538 | 0.35195 | 0.41406 | 0.029551 | 0.00038823 | 0.35491 | 12.2037
0.3482 | 0.053406 | 0.3482 | 0.05972 | 0.35859 | 0.42188 | -0.019797 | 3.266e-05 | 0.36161 | -8.1754
0.35423 | 0.0049289 | 0.35423 | 0.011243 | 0.36523 | 0.42969 | -0.052224 | -0.00024114 | 0.3683 | -21.5671
0.36027 | -0.038015 | 0.36027 | -0.031701 | 0.37188 | 0.4375 | -0.098277 | -0.00050391 | 0.375 | -40.5853
0.36594 | -0.061434 | 0.36594 | -0.05512 | 0.37852 | 0.44531 | -0.11451 | -0.00071246 | 0.3817 | -47.2899
0.36959 | -0.094837 | 0.36959 | -0.088524 | 0.38516 | 0.45312 | -0.099367 | -0.00071611 | 0.38839 | -41.0354
0.37666 | -0.12505 | 0.37666 | -0.11874 | 0.3918 | 0.46094 | -0.030004 | -0.00043316 | 0.39509 | -12.3908
0.3866 | -0.10239 | 0.3866 | -0.096078 | 0.39844 | 0.46875 | 0 | -0.00010046 | 0.40179 | 0
0.38962 | -0.04864 | 0.38962 | -0.042326 | 0.40508 | 0.47656 | 0 | 0 | 0.40848 | 0
0.39636 | -0.01052 | 0.39636 | -0.0042058 | 0.41172 | 0.48438 | 0 | 0 | 0.41518 | 0
0.39757 | 0.010454 | 0.39757 | 0 | 0.41836 | 0.49219 | 0 | 0 | 0.42188 | 0
0.40898 | -0.031914 | 0.40898 | 0 | 0.425 | 0.5 | 0 | 0 | 0.42857 | 0
0.4197 | -0.0083701 | 0.4197 | 0 | 0.43164 | 0.50781 | 0 | 0 | 0.43527 | 0
0.43341 | -0.01246 | 0.43341 | 0 | 0.43828 | 0.51562 | 0 | 0 | 0.44196 | 0
0.45627 | -0.012335 | 0.45627 | 0 | 0.44492 | 0.52344 | 0 | 0 | 0.44866 | 0
0.48577 | -0.0092286 | 0.48577 | 0 | 0.45156 | 0.53125 | 0 | 0 | 0.45536 | 0
0.521 | -0.0050965 | 0.521 | 0 | 0.4582 | 0.53906 | 0 | 0 | 0.46205 | 0
0.53554 | -0.0050626 | 0.53554 | 0 | 0.46484 | 0.54688 | 0 | 0 | 0.46875 | 0
0.55081 | -0.0080645 | 0.55081 | 0 | 0.47148 | 0.55469 | 0 | 0 | 0.47545 | 0
0.56397 | -0.0084677 | 0.56397 | 0 | 0.47813 | 0.5625 | 0 | 0 | 0.48214 | 0
0.57997 | -0.004959 | 0.57997 | 0 | 0.48477 | 0.57031 | 0 | 0 | 0.48884 | 0
0.59853 | -0.0066514 | 0.59853 | 0 | 0.49141 | 0.57812 | 0 | 0 | 0.49554 | 0
0.60768 | -0.010102 | 0.60768 | 0 | 0.49805 | 0.58594 | 0 | 0 | 0.50223 | 0
0.62231 | -0.0091996 | 0.62231 | 0 | 0.50469 | 0.59375 | 0 | 0 | 0.50893 | 0
0.63895 | -0.0048216 | 0.63895 | 0 | 0.51133 | 0.60156 | 0 | 0 | 0.51562 | 0
0.65423 | -0.0062737 | 0.65423 | 0 | 0.51797 | 0.60938 | 0 | 0 | 0.52232 | 0
0.66967 | -0.0047499 | 0.66967 | 0 | 0.52461 | 0.61719 | 0 | 0 | 0.52902 | 0
0.68448 | -0.0047154 | 0.68448 | 0 | 0.53125 | 0.625 | 0 | 0 | 0.53571 | 0
0.70807 | -0.0098675 | 0.70807 | 0 | 0.53789 | 0.63281 | 0 | 0 | 0.54241 | 0
0.73495 | -0.0098048 | 0.73495 | 0 | 0.54453 | 0.64062 | 0 | 0 | 0.54911 | 0
0.75689 | -0.0097537 | 0.75689 | 0 | 0.55117 | 0.64844 | 0 | 0 | 0.5558 | 0
0.77253 | -0.0064628 | 0.77253 | 0 | 0.55781 | 0.65625 | 0 | 0 | 0.5625 | 0
0.78432 | -0.011177 | 0.78432 | 0 | 0.56445 | 0.66406 | 0 | 0 | 0.5692 | 0
0.80037 | -0.010303 | 0.80037 | 0 | 0.57109 | 0.67188 | 0 | 0 | 0.57589 | 0
0.81651 | -0.008313 | 0.81651 | 0 | 0.57773 | 0.67969 | 0 | 0 | 0.58259 | 0
0.83187 | -0.0043719 | 0.83187 | 0 | 0.58437 | 0.6875 | 0 | 0 | 0.58929 | 0
0.8478 | -0.0099137 | 0.85 | 0 | 0.59102 | 0.69531 | 0 | 0 | 0.59598 | 0
0.8699 | -0.0042832 |  |  | 0.59766 | 0.70312 | 0 | 0 | 0.60268 | 0
0.88563 | -0.0042465 |  |  | 0.6043 | 0.71094 | 0 | 0 | 0.60938 | 0
0.90984 | -0.0041901 |  |  | 0.61094 | 0.71875 | 0 | 0 | 0.61607 | 0
0.9275 | 0.020585 |  |  | 0.61758 | 0.72656 | 0 | 0 | 0.62277 | 0
0.93079 | 0.058994 |  |  | 0.62422 | 0.73438 | 0 | 0 | 0.62946 | 0
0.93189 | 0.14296 |  |  | 0.63086 | 0.74219 | 0 | 0 | 0.63616 | 0
0.93134 | 0.098175 |  |  | 0.6375 | 0.75 | 0 | 0 | 0.64286 | 0
0.93354 | 0.17811 |  |  | 0.64414 | 0.75781 | 0 | 0 | 0.64955 | 0
0.93573 | 0.29267 |  |  | 0.65078 | 0.76562 | 0 | 0 | 0.65625 | 0
0.93719 | 0.36167 |  |  | 0.65742 | 0.77344 | 0 | 0 | 0.66295 | 0
0.93957 | 0.42481 |  |  | 0.66406 | 0.78125 | 0 | 0 | 0.66964 | 0
0.94588 | 0.4577 |  |  | 0.6707 | 0.78906 | 0 | 0 | 0.67634 | 0
0.95054 | 0.5101 |  |  | 0.67734 | 0.79688 | 0 | 0 | 0.68304 | 0
0.95274 | 0.55176 |  |  | 0.68398 | 0.80469 | 0 | 0 | 0.68973 | 0
0.95822 | 0.61101 |  |  | 0.69062 | 0.8125 | 0 | 0 | 0.69643 | 0
0.96316 | 0.64812 |  |  | 0.69727 | 0.82031 | 0 | 0 | 0.70312 | 0
0.967 | 0.67742 |  |  | 0.70391 | 0.82812 | 0 | 0 | 0.70982 | 0
0.97194 | 0.72668 |  |  | 0.71055 | 0.83594 | 0 | 0 | 0.71652 | 0
0.97523 | 0.76748 |  |  | 0.71719 | 0.84375 | 0 | 0 | 0.72321 | 0
0.97962 | 0.8048 |  |  | 0.72383 | 0.85156 | 0 | 0 | 0.72991 | 0
0.98291 | 0.83432 |  |  | 0.73047 | 0.85938 | 0 | 0 | 0.73661 | 0
0.98455 | 0.86973 |  |  | 0.73711 | 0.86719 | 0 | 0 | 0.7433 | 0
0.98675 | 0.89876 |  |  | 0.74375 | 0.875 | 0 | 0 | 0.75 | 0
0.98949 | 0.92676 |  |  | 0.75039 | 0.88281 | 0 | 0 | 0.7567 | 0
0.99684 | 0.96648 |  |  | 0.75703 | 0.89062 | 0 | 0 | 0.76339 | 0
1.0087 | 0.98825 |  |  | 0.76367 | 0.89844 | 0 | 0 | 0.77009 | 0
1.0211 | 0.98867 |  |  | 0.77031 | 0.90625 | 0 | 0 | 0.77679 | 0
1.0315 | 0.96873 |  |  | 0.77695 | 0.91406 | 0 | 0 | 0.78348 | 0
1.0426 | 0.95459 |  |  | 0.78359 | 0.92188 | 0 | 0 | 0.79018 | 0
1.0493 | 0.93276 |  |  | 0.79023 | 0.92969 | 0 | 0 | 0.79688 | 0
1.0564 | 0.87842 |  |  | 0.79687 | 0.9375 | 0 | 0 | 0.80357 | 0
1.0619 | 0.85325 |  |  | 0.80352 | 0.94531 | 0 | 0 | 0.81027 | 0
1.0707 | 0.82619 |  |  | 0.81016 | 0.95312 | 0 | 0 | 0.81696 | 0
1.0788 | 0.78195 |  |  | 0.8168 | 0.96094 | 0 | 0 | 0.82366 | 0
1.0849 | 0.75189 |  |  | 0.82344 | 0.96875 | 0 | 0 | 0.83036 | 0
1.0893 | 0.71376 |  |  | 0.83008 | 0.97656 | 0 | 0 | 0.83705 | 0
1.0976 | 0.68597 |  |  | 0.83672 | 0.98438 | 0 | 0 | 0.84375 | 0
1.1025 | 0.65148 |  |  | 0.84336 | 0.99219 | 0 | 0 | 0.85045 | 0
1.1111 | 0.60915 |  |  | 0.85 | 1 | 0 | 0 | 0.85714 | 0
1.1168 | 0.57688
1.1231 | 0.54045
1.1308 | 0.49881
1.1373 | 0.46856
1.1447 | 0.42551
1.1519 | 0.39602
1.1568 | 0.35795
1.1628 | 0.31872
1.1711 | 0.2802
1.176 | 0.25201
1.1809 | 0.20961
1.1853 | 0.17317
1.1908 | 0.1351
1.1963 | 0.095412
1.2001 | 0.059405
1.2045 | 0.019495
1.21 | -0.020847
1.2166 | -0.052756
1.2221 | -0.095888
1.2289 | -0.12288
1.238 | -0.10366
1.2413 | -0.065902
1.244 | -0.024239
1.2501 | 0.018245
1.2601 | -0.028396
1.2682 | -0.0094297
1.285 | -0.010963
1.3088 | -0.010348
1.3329 | -0.008411